## Métré détaillé et estimatif
| INTITULE | UNITE | Qté | Longueur | Largeur | Ht/ép. | Total partiel | Total du poste | Prix unit. | Prix total | Prix unitaires | Prix total | Prix unitaires | Prix total
55.00.00 | Menuiseries extérieures. Généralités. | PM
55.00.10 | Menuiseries extérieures en aluminium ton gris foncé v.f. 4-15-3.3.2 | M2 | [5 empty] | 57.7725 | 300 | 17331.75 |  |  | 0 | 0
Intérieur gris foncé - extérieur gris foncé
REZ-DE-CHAUSSEE
| B1 |  | 1 | 1.6 | 2.15 | 1 | 3.44
| B2-B16 |  | 1 | 1.1 | 4.95 | 1 | 5.445
| B3 |  | 1 | 1 | 2.15 | 1 | 2.15
| B4 |  | 1 | 0.9 | 2.15 | 1 | 1.935
| B5 |  | 1 | 1 | 2.15 | 1 | 2.15
| B6 |  | 1 | 2.6 | 1.05 | 1 | 2.73
| B7 |  | 1 | 2.8 | 2.15 | 1 | 6.02
| B8 |  | 1 | 1 | 2.15 | 1 | 2.15
| B9 |  | 1 | 1 | 2.15 | 1 | 2.15
ETAGE
| B14 |  | 1 | 1.6 | 1.95 | 1 | 3.12
| B15 |  | 1 | 3.6 | 1.65 | 1 | 5.94
| B17 |  | 1 | 1.7 | 1.65 | 1 | 2.805
| B18 |  | 1 | 1 | 1.65 | 1 | 1.65
| B19 |  | 1 | 1 | 1.95 | 1 | 1.95
| B20 |  | 1 | 1 | 1.95 | 1 | 1.95
| B24 |  | 1 | 1.45 | 1.95 | 1 | 2.8275
| B21 |  | 1 | 2.8 | 1.95 | 1 | 5.46
| B22 |  | 1 | 1 | 1.95 | 1 | 1.95
| B23 |  | 1 | 1 | 1.95 | 1 | 1.95
55.00.11 | Menuiseries extérieures en aluminium ton gris foncé v.f. 4-15-3.3.2 | M2 | [5 empty] | 21.4355 | 300 | 6430.65 |  |  | 0 | 0
Intérieur gris foncé - extérieur gris foncé - vitrage miroir
REZ-DE-CHAUSSEE
| B10 |  | 1 | 4.9 | 2.15 | 1 | 10.535
| B11 |  | 1 | 5.07 | 2.15 | 1 | 10.9005
55.00.12 | Menuiseries extérieures en aluminium ton gris foncé - porte pleine | M2 | [5 empty] | 2.06 | 300 | 618 |  |  | 0 | 0
Intérieur gris foncé - extérieur gris foncé
REZ-DE-CHAUSSEE
| B12 |  | 1 | 1 | 2.06 | 1 | 2.06
55.00.13 | Menuiseries extérieures en aluminium ton gris foncé - porte garage | PCE | [5 empty] | 1 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0
Y compris isolation-laquage-télécommandes
REZ-DE-CHAUSSEE
| B13 - 2.50 / 2.15 m |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55.00.14 | Grilles de ventilation - aérateur auto-réglable | MCT | [5 empty] | 14.8 |  |  |  |  | 0 | 0
REZ-DE-CHAUSSEE
| B1 |  | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 1.6
| B3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| B7 |  | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8
| B8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| B9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ETAGE
| B18 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| B21 |  | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8
| B22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| B23 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| B14 |  | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 1.6
55.00.18 | Quincailleries - porte d'entrée | PM
55.00.19 | Silicones extérieurs | PM
55.00.20 | Seuils en aluminium ton gris foncé | MCT | [5 empty] | 12.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| B14 |  | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 1.6
| B19 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| B6 |  | 1 | 2.6 | 1 | 1 | 2.6
| B20-B24 |  | 1 | 2.6 | 1 | 1 | 2.6
| B21 |  | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8
| B22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| B23 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55.00.21 | Capots en aluminium ton gris foncé | M2 | [5 empty] | 11.8475 |  |  |  |  | 0 | 0
| B1-B14 |  | 1 | 1.6 | 0.85 | 1 | 1.36
| B5-B19 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
| B6-B20-B24 |  | 1 | 2.6 | 0.85 | 1 | 2.21
| B6 |  | 1 | 2.6 | 1.1 | 1 | 2.86
| B20-B24 |  | 1 | 0.25 | 1.95 | 1 | 0.4875
| B7-B21 |  | 1 | 2.8 | 0.85 | 1 | 2.38
| B8-B22 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
| B9-B23 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
55.00.22 | Ossature en bois/métal pour capots en aluminium | M2 | [5 empty] | 11.8475 |  |  |  |  | 0 | 0
| B1-B14 |  | 1 | 1.6 | 0.85 | 1 | 1.36
| B5-B19 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
| B6-B20-B24 |  | 1 | 2.6 | 0.85 | 1 | 2.21
| B6 |  | 1 | 2.6 | 1.1 | 1 | 2.86
| B20-B24 |  | 1 | 0.25 | 1.95 | 1 | 0.4875
| B7-B21 |  | 1 | 2.8 | 0.85 | 1 | 2.38
| B8-B22 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
| B9-B23 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
55.00.23 | Isolation PUR 12 cm pour capots en aluminium | M2 | [5 empty] | 11.8475 |  |  |  |  | 0 | 0
| B1-B14 |  | 1 | 1.6 | 0.85 | 1 | 1.36
| B5-B19 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
| B6-B20-B24 |  | 1 | 2.6 | 0.85 | 1 | 2.21
| B6 |  | 1 | 2.6 | 1.1 | 1 | 2.86
| B20-B24 |  | 1 | 0.25 | 1.95 | 1 | 0.4875
| B7-B21 |  | 1 | 2.8 | 0.85 | 1 | 2.38
| B8-B22 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
| B9-B23 |  | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85
57.00.00 | Vitreries. Généralités | PM
57.00.01 | Vitrage double isolant 4-15-4 | PM
57.00.02 | Vitrage de sécurité - 4-15-3.3.2 | PM
| SOUS-TOTAL MENUISERIES EXTERIEURES | [5 empty] | TOTAL HTVA | [6 empty] | 0
[7 empty] | TVA | 21% | [5 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL TVAC | [6 empty] | 0