| LISTE DES CHASSIS A FABRIQUER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF | DIMENSIONS L х H | DESCRIPTION | QTE | Surface d'ouverture, m2 |
| ОK-1 | 1 340x 1 600 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 2.1 |
| ОК-2 | 1 850x 2 100 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 3.9 |
| ОК-3 | 3 840x 1 540 | Chassis PVC double vitrage | 1 | 5.9 |
| ОК-4 | 1 750x 1 000 | Chassis PVC double vitrage | 1 | 1.8 |
| ОК-5 | 3 940x 1 670 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 6.6 |
| ОК-6 | 2 480x 1 770 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 4.4 |
| OK-7 | 3 870x1 770 | Chassis PVC double vitrage | 1 | 6.8 |
| OК-8 | 2 945x 1 345 | Chassis PVC double vitrage | 1 | 4.0 |
| OK-9 | 670Х 860 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 0.6 |
| OК-10 | 1 350x 1 480 | Chassis PVC double vitrage | 5 | 2.0 |
| OК-11 | 560x 870 | Chassis PVC double vitrage | 1 | 0.5 |
| ОK-11* | 560x 870 | Chassis avec verre pare-balles, classe de protection 5 | 1 | 0.5 |
| ОK-12 | 750x 600 | Chassis PVC double vitrage | 1 | 0.5 |
| ОK-13 | 1 200x 1 950 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 2.3 |
| ОK-14 | 1 540x2 280 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 3.5 |
| ОK-15 | 1 560x1 315 | Chassis PVC double vitrage | 3 | 2.1 |
| ОK-16 | 750x 1 480 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 1.1 |
| ОK-17 | 1 330x 1 300 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 1.7 |
| ОK-18 | 1 200x 790 | Chassis PVC double vitrage | 2 | 0.9 |
| ОK-19 | 890x 890 | Chassis avec verre pare-balles, classe de protection 5 | 2 | 0.8 |
| ОK-20 | 890x 890 | Chassis avec verre pare-balles, classe de protection 5 et passe-document coulissant | 11 | 0.8 |
| OМ-1 | 500x 800 | Lucarne PVC double vitrage | 3 | 0.4 |
| OМ-2 | 3500x 1400 | Lucarne PVC double vitrage | 1 | 4.9 |
|  |  | TOTAL: | 52 |  |