## METRE DESCRIPTIF
CONSTRUCTION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE
Pour le compte de : Mme Strazzela C. et M. Turco V. | [10 empty] | Remarques
Chantier : Ecaussinnes - Lotissement « Domaine de Bel Air » – phase II , LOT n° 42 | [8 empty] | Estimatif architecte |  | Architecte / Entrepreneur
Architecte : Vincent Forlante - 25 b place de l'Hôtel de Ville 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont - 0498 07 97 37 - vforlante@gmail.com
Métré basé sur Etude préalable / en référence au CCTSWL / règles de l'art selon CSTC
| POSTES | QT | QT | QT | QT | TOTAL | UNITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
N°
01 - MODALITÉS DE L'ENTREPRISE | [10 empty] | estimatif
01.11 - Etude / stabilité - étude du sol
| étude stabilité - voir remise de prix | [5 empty] | fft | PM
| essais de sol - voir remise de prix | [5 empty] | fft | PM
| étude PEB - voir remise de prix | [5 empty] | fft | PM
| coordination sécurité santé - voir remise de prix | [5 empty] | fft | PM
| Géomètre - état des lieux avant-après travaux | [5 empty] | fft | PM |  |  | pas nécessaire pour ce projet
| Assurance décennalle - entreprise gros œuvre |  |  |  |  | 1 | fft | QP |  | 0 | à définir ultérieurement
montant approximatif
02 - AMENAGEMENT DU CHANTIER
02.00 - Aménagement du chantier - généralités | [5 empty] | 1 | fft | QF |  | 0
02.51 - Panneaux d'affichage - panneau de chantier | [7 empty] | PM
02.60 - Baraques de chantier | [7 empty] | PM
02.70 - Raccordements provisoires - généralités | [5 empty] | 1 | fft | PM |  | 0 | Maître d' ouvrage
| eau - électricité | [9 empty] | voisins - à déterminer
05 - PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
05.00 - Plan de sécurité et de santé - généralités | [7 empty] | PM
selon coordination sécurité
| REMARQUES: | [7 empty] | col de cygne |  | pour info.
caution
Tout montant lier à des mesures particulières exigées par le coordinateur sécurité santé sera prévu dès le début de chantier et feront partie intégrante de l' installation de chantier
[9 empty] | TOTAL | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
10 - TERRASSEMENTS INFRASTRUCTURE
10.10 - Déblaiement préalable du terrain - généralités
Le poste "terrassements infrastructure" concerne tous les travaux de fondation nécessaires pour la réalisation des fouilles et tranchées jusqu'à la profondeur souhaitée ainsi que tous les remblais autour des fondations et/ou des caves des bâtiments à ériger. Conformément aux clauses générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires cités pour ce poste comprendront, soit selon la ventilation effectuée dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :
· tous les déblais préalables, dégazonnages, les enlèvements de terre arable, les nivellements à la machine;
· le tracé précis et le contrôle des zones à déblayer et de la profondeur des puits et/ou des tranchées de fondation;
· l'acheminement sur place et l'installation du matériel nécessaire, excavatrices, installations de pompage, etc.;
· les fouilles proprement dites, selon la méthode choisie par l'entrepreneur, aussi bien à la machine que manuellement;
· la préservation intacte, éventuellement le déplacement ou la remise en place des conduites et câbles rencontrés;
· les mesures de maintien des fouilles et tranchées afin de prévenir tout affouillement, à l'aide d'étançonnements et d'étaiements.
· le maintien à sec des fouilles et tranchées, en les prémunissant tant contre les eaux souterraines que contre les eaux de ruissellement;
| · le stockage provisoire sur le terrain des terres à récupérer et l'évacuation des terres excédentaires; | [9 empty] | ATTENTION
· la fourniture, l'étalement en couches et le damage de tous les remblais et rehaussements.
à ce stade, le terrain est considéré comme plat
Le Niv. 0.00 est celui de l'habitation finie
Le niveau extérieur / sol fini des pourtours est considéré comme Niv. - 0.15
Repère pour implantation : Bordure = Niv. - 0.20m en plan
Plateau de fondations = niv. - 0,60 m
10.21 - Fouilles de fondation - Déblaiement terre arable
| Habitation : 88 m² | 91.1 | 1 | 0.15 | 1 | 13.665
| superficie au sol + 40 cm pour débord du stabilisé (pour coffrage dalle) comptabilisé dans abords | [9 empty] | pas de terres arables
| Mise en réserve de la terre arable sur épaisseur de 15 cm (à cote -0,30) | [9 empty] | à évacuer
[6 empty] | 13.665 | m³ | QF |  | 0 | terre arable
| Terrasse + entrée + garage | [9 empty] | à stocker sur place pour abords
Mise en réserve de la terre arable sur épaisseur de 15 cm (à cote -0,30)
dimensions terrasse à définir avec MO
Estimation provisoire
| Pourtour en terre battue | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0
| Terrasse arrière | 23.7 | 1 | 1 | 0.15 | 3.555
| Accès porte entrée + garage | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0
[6 empty] | 3.555 | m³ | QF |  | 0 | terre arable
| LA MISE EN ŒUVRE DES ABORDS FERA L OBJET D UNE REMISE // | [9 empty] | à stocker sur place pour abords
10.21 - Fouilles de fondation - fouilles de fondation ordinaires
| Radier général (30cm) | 91.1 | 1 | 0.2 | 1 | 18.22
excavation des terres sur épaisseur de 20 cm (à cote - 0,50)
[6 empty] | 18.22 | m³ | QF |  | 0 | à évacuer
| Surépaisseurs sous porteurs 25 cm ( à définir selon stabilité) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | m³ | PM
| Surépaisseur pour empierrement sur épaisseur de 10 cm (à côte -0,60) | 91.1 | 1 | 0.1 | 1 | 9.11
[6 empty] | 9.11 | m³ | QF |  | 0 | à évacuer
| pied de gel sous empierrement ( de côte - 0,60 à -0,90 m) soit 30 cm | 7.85 | 0.44 | 0.3 | 2 | 2.0724
|  | 10.33 | 0.22 | 0.3 | 2 | 1.3636
[6 empty] | 3.436 | m³ | QP |  | 0 | à évacuer
10.23 - Fouilles de fondation - éléments d'égout
| repris dans postes égouttage | [6 empty] | PM
10.32 - Tranchées - conduites enterrées
| Tranchée pour impétrants - 1,20 m sous niveau terrain naturel - +- 1 m³ au droit de la courbe de raccordement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y compris 2x 1m³ pour ORES
[6 empty] | 1 | m³ | QP |  | 0 | à évacuer
[6 empty] | 0 | mct | QF |  |  | + 5 fourreaux de 9m (+sable stabilisé)
| Tranchée pour raccordement Egout public- 1,20 m sous niveau terrain naturel - largeur 40 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Coté droit du terrain ( voir plans ) | [9 empty] | y compris 1 x 1m³ pour Société agrée
[6 empty] | 1 | m³ | QP |  | 0 | à évacuer
à déterminer (abri de jardin)
| FOURREAUX POUR ALIMENTATION EXTERIEURE |  |  |  |  | 15 | mct | QF |  | 0 | + 2 fourreaux de 7,5m
emplacement + longueur à déterminer
10.90 - Evacuation des terres | [10 empty] | à voir
en direct avec terrassier
| Evacuation des terres en décharge | terre en place |  | 1.3 |  | 47.2172 | m³ | QP |  | 0 | volume excavé à évacuer
| à discuter avec MO si possibilité d'évacuation dans un rayon d' 1 km | volume prévu : |  | 36.321 | m³ | [5 empty] | en décharge agrée + bons d' évacuation
12 - FONDATIONS DIRECTES
NOTE | Selon mémo Etude de stabilité. En phase Exécution
12.12c- sous RADIER GENERAL - empierrement
| empierrement +- 30cm | [6 empty] | PM
Y COMPRIS GEOTEXTILE
si nécessaire selon STABILITE
prévoir terrassement suppl, si nécessaire
| Empierrement préalable (chantier) | 91.1 | 1 | 1 | 0.3 | 27.33 | m³ | QP |  | 0 | compacté
0/32 béton recyclé
SUR GEOTEXTILE (recouvrement 50cm)
| pieds de gel | 7.85 | 0.44 | 0.3 | 2 | 2.0724 | m³ | QP |  | 0 | compacté
|  | 10.33 | 0.22 | 0.3 | 2 | 1.3636 |  |  |  |  | 0/32 béton recyclé
12.12c- sous RADIER GENERAL - stabilisé de propreté |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Sable stabilisé Compacté
| sur épaisseur de 10 cm |  |  |  |  | 0 | m³ | QP |  |  | compacté
| y compris en fond de semelles | [9 empty] | stabilisé à 150kg C/m³
superficie au sol + 40 cm pour débord du stabilisé (pour coffrage dalle)
12.20 - Boucle de terre - généralités
| recouverte d'une couche de 5 cm de sable pur ou béton de propreté +- 61m |  |  |  |  | 36.9 | mct | QF |  | 0
voir poste 12.12
13 - FONDATIONS SPECIALES
NOTE | Selon mémo Etude de stabilité. En phase Exécution
les aciers pour les bétons armés sont prévus dans un premier temps dans les caractéristiques habituelles et feront l'objet de mise à niveau si nécessité de stabilité. (voir bordereau des aciers)
Caractéristiques prévues : (recouvrement de 30 cm pour treillis)
à adapter selon stabilité
- | treillis Supérieur pour dalle de 30 / 15x15 diam. 6
- | treillis inférieur pour dalle de 30 / 15x15 diam. 8
RENFORT treillis inférieur pour dalle de 30 / 15x15 diam. 10
- | béton c25/30
13.00 - Fondations spéciales - généralités
13.40 - Fondations sur radier - généralités
13.41 - Fondations sur radier - béton de centrale / armé
30 cm
| Volume principal | 88 | 1 | 0.3 | 1 | 26.4
membrane PE comprise dans poste radier
| voir stabilité |  |  |  |  | 26.4 | m³ | QP |  | 0 | compris ferraillage des paillasses
+ RENFORTS
[6 empty] | 1 | pce | fft |  | 0 | forfait pour coffrage avec talon + décoffrage
talon +- 8/26cm
Aciers pour béton armés - fondation
| treillis soudé 150x150x8x8 pour radier / compris dans radier / kg | [6 empty] | PM
| diam 12 |  |  |  |  | 250 | kg | QF |  | 0 | selon stabilité
| diam 8 |  |  |  |  | 250 | kg | QF |  | 0
| diam 16 |  |  |  |  | 250 | kg | QF |  | 0
| diam 10 |  |  |  |  | 250 | kg | QF |  | 0
16 - ISOLATION THERMIQUE INFRASTRUCTURE
16.00 - isolation thermique infrastructure - généralités
isolation de sol PUR Projeté ( voir finitions)
16.101 - rupture thermique
à étudier avec responsable PEB
Attention: si ce poste est supprimé, ajuster les quantités de blocs TC.
1 er tas de blocs en bloc d'assise ytong hydrophobe spécialement conçu pour coupure thermique (Murs périph. + Porteurs + Cloisons) H = 20 cm
PREVOIR REJOINTOIEMENT VERTICAL AVEC CIMENT COLLE SPECIFIQUE
y compris baies et portes extérieures au sol mais réalisation en fin de gros œuvre
| épaisseur 19 cm / murs porteurs | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | à déterminer selon stabilité
à déduire
| TOTAL |  |  |  |  | 0.7 | mct | QF |  | 0 | Blocs d'assise ytong hyfrophores
épaisseur 14 cm / pour les murs périphériques et les murs du rez
| périphériques | 36.2 | 1 | 1 | 1 | 36.2 |  |  |  |  | y compris baies extérieures
|  | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 2.6 |  |  |  |  | portes + coulissants
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 5.2
|  | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 4.26
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1.9
à déduire
| Porte (83) | 0.9 | 1 | 1 | -1 | -0.9
| Porte (73) | 0.8 | 1 | 1 | -2 | -1.6
| TOTAL |  |  |  |  | 49.66 | mct | QF |  | 0 | Blocs d'assise ytong hyfrophores
| épaisseur 14 cm / pour les murs périphériques en toiture plate | 36.2 | 1 | 1 | 2 | 72.4
| TOTAL |  |  |  |  | 72.4 | mct | QF |  | 0 | Blocs d'assise ytong hyfrophores
17 - ELEMENTS D'EGOUT ENTERRES
17.00 - éléments d'égout enterrés - généralités
| (voir règlement communal) | [6 empty] | PM |  |  | Pas de drainage
Egouttage séparatif selon Lotissement
17.10 - canalisations d'égout - généralités
17.15 - canalisations d'égout - matière synthétique / pvc
Les prix seront rendus au mct (un raccord =1m)
y compris fouille nécessaire au placement
les quantités sont données à titre indicatif et feront l'objet d'un décompte, lors du métré final et/ou lors du chantier,
Attention : Les compteurs étant situés dans le Garage, il faudra prévoir l'amenée d'eau jusqu'au groupe Hydro situé dans la Buanderie
17.15.A
| Diamètre 110mm |  |  |  |  | 29.5 | mct | QP |  | 0 | prix à titre indicatif à vérifier
17.15.B | [10 empty] | selon schéma d' égouttage définitif
| Diamètre 125mm |  |  |  |  | 24.3 | mct | QP |  | 0 | prix à titre indicatif à vérifier
17.15.C | [10 empty] | selon schéma d' égouttage définitif
| Diamètre 160mm |  |  |  |  | 0 | mct | QP |  | 0 | prix à titre indicatif à vérifier
selon schéma d' égouttage définitif
17.30 - Chambres de visite - généralités
17.33 - Chambres de visite - béton préfabriqué
| à Définir |  |  |  |  | 2 | p | QF |  | 0 | Y COMPRIS 2x4 REHAUSSES
| VOIR Règlement Communal | [9 empty] | prévoir prise de niv. Egout publicc
cv + chambre syphonique
17.40 - récepteurs - généralités
système de caniveaux et avaloirs à définir selon aménagements
| Sterfput TERASSE |  |  |  |  | 1 | p | PM |  | 0
17.50 - Couvercles & grilles - généralités
| sur chambre de visites de toutes natures | [6 empty] | PM
17.70 - citerne d'eau de pluie - généralité | [10 empty] | pour info, sur stabilisé de 20 cm
| citerne 10 000 L + socarex 12 m (fourniture-pose-terassement compris) |  |  |  |  | 1 | p | QF |  | 0 | couvercle en béton
| emplacement à définir | [9 empty] | socarex4/4 renforcé + caboflex
17.80 - Raccordements - généralités | [5 empty] | 3 |  | PM |  |  | flotteur+filtre
| à vérifier avec ores, swde | [9 empty] | (selon prescriptions remacle)
17.80 - Courbe de raccordement | [5 empty] | 1 | fft | QF |  | 0 | gaines (voir poste 10,32)
REMARQUES:
[9 empty] | TOTAL | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
20 - MACONNERIE D'ELEVATION
20.00 - maçonnerie d'élévation - généralités
20.10 - mur de contre-façade - généralités
20.12 - Mur de contre-façade - briques de terre cuite / perforées
20.12.A | Epaisseur 14 cm | [9 empty] | Mise en œuvre et Dibas
| murs périphériques - REZ déduit 1 tas pour bloc assise ytong 20 cm | [9 empty] | VOIR NIT 264 - CSTC
| périphériques | 36.2 | 2.8 | 0.14 | 1 | 14.1904
à déduire
| Porte d'entrée | 1.1 | 2.7 | 0.14 | -1 | -0.4158
| Porte de garage | 2.65 | 2.7 | 0.14 | -1 | -1.0017
| Porte Coulissante | 3.8 | 2.45 | 0.14 | -1 | -1.3034
| Porte cuisine | 1 | 2.45 | 0.14 | -1 | -0.343
murs périphériques - REZ+1
| périphériques | 36.2 | 2.6 | 0.14 | 1 | 13.1768
à déduire
| Fenêtre coin bureau 1/2 | 1.15 | 1.2 | 0.14 | -1 | -0.1932
| Fenêtre coin bureau 1/2 | 1.1 | 1.2 | 0.14 | -1 | -0.1848
| Fenêtre chambre parent | 2.1 | 1.2 | 0.14 | -1 | -0.3528
| Fenêtre Chambre enfants | 2.1 | 1.2 | 0.14 | -2 | -0.7056
| murs périphériques - ACROTERE | 36.2 | 0.2 | 0.14 | 1 | 1.0136
| TOTAL |  |  |  |  | 23.8805 | m³ | QF |  | 0 | Blocs TC à coller JUWO
ou variante TERCA POROTHERM
20.20 - Murs intérieurs porteurs - généralités
20.22 - Murs intérieurs porteurs - briques de terre cuite / perforées
20.22.A | Epaisseur 19 cm ( PORTEURS ET NON-PORTEURS en 19cm)
déduit 1 tas pour bloc assise ytong 20 cm
| REZ | 0.74 | 2.7 | 0.19 | 1 | 0.37962
| TOTAL |  |  |  |  | 0.37962 | m³ | QF |  | 0 | Blocs TC à coller JUWO
20.22.B | Epaisseur 14 cm ( PORTEURS ET NON-PORTEURS en 14cm)
déduit 1 tas pour bloc assise ytong 20 cm
| REZ | 2.64 | 2.7 | 0.14 | 1 | 0.99792
|  | 1 | 2.7 | 0.14 | 1 | 0.378
|  | 5.2 | 2.7 | 0.14 | 1 | 1.9656
|  | 4.26 | 2.7 | 0.14 | 1 | 1.6103
|  | 1 | 2.7 | 0.14 | 1 | 0.378
|  | 1.94 | 2.7 | 0.14 | 1 | 0.73332
à déduire
| Porte (83) | 0.9 | 2.15 | 1 | -1 | -1.935
| Porte (73) | 0.8 | 2.15 | 1 | -2 | -3.44
| REZ+1 | 1.3 | 2.6 | 0.14 | 1 | 0.4732
|  | 3.98 | 2.6 | 0.14 | 1 | 1.4487
|  | 3.09 | 2.6 | 0.14 | 2 | 2.2495
|  | 2.75 | 2.6 | 0.14 | 1 | 1.001
|  | 3.1 | 2.6 | 0.14 | 1 | 1.1284
|  | 3.36 | 2.6 | 0.14 | 1 | 1.223
| Muret 1/2 | 1.11 | 1.1 | 0.14 | 1 | 0.17094
| Muret 2/2 | 1.04 | 1.1 | 0.14 | 1 | 0.16016
à déduire
| portes (73) | 0.8 | 2.15 | 0.14 | -5 | -1.204
| porte coulissante | 0.8 | 2.15 | 0.1 | -1 | -0.172
| TOTAL |  |  |  |  | 7.1671 | m³ | QF |  | 0 | Blocs TC à coller JUWO
20.30 - suppléments - généralités
| selon étude stabilité (murforts,...) | [6 empty] | PM
20.40 - Membranes anticapillaires - généralités
20.41 - Membranes anticapillaires - feuilles - pe | [7 empty] | PM |  |  | sous bloc ytong
21 - MACONNERIE NON-PORTANTE
21.00 - maçonnerie non-portante - généralités
21.10 - Cloisons - généralités
21.12 - Cloisons - briques de terre cuite / perforées
21.12.A | blocs en T.C.
Epaisseur 9 cm
| Certaines cloisons sont prévues pour le moment en blocs de 14 cm au poste 20.22.a | [6 empty] | PM
Pour certaines de ces cloisons une variante en bloc 9cm pourra être envisager
en cas de surcharge sur hourdis (voir stabilité)
21.41 - Membranes anticapillaires - feuilles / pe | [7 empty] | PM
22 - ISOLATION DES MURS EN SUPERSTUCTURE
22.00 - Isolation des murs en super structure - généralités
22.10 - Isolation des murs creux - isolation thermique - généralités
22.13 - Isolation des murs creux - isolation thermique
polyuréthane (PUR) recticel 12cm lambda 0,022 - EUROWALL
VOIR peb pour particularités l
Les panneaux seront fixés en parfait contact avec le mur intérieur. Le nombre de crochets de fixation sera de 5 par m².
| Afin d'améliorer l'étanchéité au vent, il est recommandé de coller les joints avec une bande adhésive qui sera agréée par le fabriquant des panneaux d'isolation (RECTITAPE). La bande adhésive sera appliquée sur une surface sèche, propre et sera bien pressée sur toute sa longueur. | [9 empty] | Mise en œuvre et Dibas
VOIR NIT 264 - CSTC
22.12.A | SOUS Briques
Epaisseur 120 mm
recticel 0,023
| façade avant | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 8.6
|  | 11.6 | 1 | 1 | 1 | 11.6
| petit sousbassement de brique sous portes | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 9.7
| façade arrière | 7.2 | 1 | 1 | 2 | 14.4
|  | 4.03 | 1 | 1 | 1 | 4.03
| petit sousbassement de brique sous portes | 12.9 | 1 | 1 | 1 | 12.9
| petit retour coté droit | 0.45 | 6.56 | 1 | 1 | 2.952
| TOTAL |  |  |  |  | 64.182 | m² | QF |  | 0 | eurowall 0,022
(fiche technique à fournir)
22.12.B | SOUS Enduit
| Voir poste : 45.23 enduit sur panneaux d'isolation | [9 empty] | VARIANTE
jackodur plus 300
| isolation acoustique | [9 empty] | 0.027
22.12.C | Epaisseur 60 mm ISOVER PARTYWALL acoustique mitoyen
ou équivalent
| Mitoyen droit | 10.28 | 6.65 | 1 | 1 | 68.362 | m²
| Mitoyen gauche | 10.61 | 6.65 | 1 | 1 | 70.5565 | m²
| TOTAL |  |  |  |  | 138.9185 | m³ | QF |  | 0
22.30 - Isolation résistant à la compression - généralités
22.31 - Isolation résistant à la compression - verre cellulaire (VC)
| option pieds de murs (rupture thermique) voir poste 16.101 | [6 empty] | PM
23 - MACONNERIE DE PAREMENT
23.00 - maçonnerie de parement - généralités
23.10 - maçonnerie de parement - généralités
23.12 - parement - briques étirées / pleines
tonalités de briques à prendre en compte : Vandersanden LETO
| y compris rejointoiement avec accord du MO le rejointoiement peut être prévu séparemment + linteaux des baies et portes + détails décoratifs aux angles à décider avec Mo. | [9 empty] | Mise en œuvre et Dibas
| CROCHETS de murs fixé mécaniquement à travers l'épaisseur d'isolation | [9 empty] | VOIR NIT 264 - CSTC
Coulisse de 4 cm
Tonalité A - Brune
| façade avant | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 8.6
|  | 11.6 | 1 | 1 | 1 | 11.6
| petit sousbassement de brique sous portes | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 9.7
| façade arrière | 7.2 | 1 | 1 | 2 | 14.4
|  | 4.03 | 1 | 1 | 1 | 4.03
| petit sousbassement de brique sous portes | 12.9 | 1 | 1 | 1 | 12.9
| petit retour coté droit | 0.43 | 6.56 | 1 | 1 | 2.8208
Vandersanden - Leto
| TOTAL |  |  |  |  | 64.0508 | m² | QF |  | 0 | 210/100/65
[6 empty] | 64.0508 | m² | QF |  | 0 | rejointoiement ton/ton adéquat
23.30 - suppléments - généralités
23.31 - suppléments - armatures de parement | [7 empty] | PM
murforts + placement de crochets galvanisé
23.33 - suppléments - rejointoiement spécial | [7 empty] | PM
joints droits au changements de tonalités et dilatation
24 - ÉLÉMENTS DE FAÇADE / PIERRES DE CONSTRUCTION
24.00 - éléments de façade / pierre de construction - généralités
24.01 - généralités - pierre bleue | [10 empty] | Mise en œuvre et Dibas
en pierre bleue belge (première qualité)
Pour le poste bardage
aucun défaut esthétique ( veines blanches , fossiles,…)
pour les autres postes (selon cstc.be)
En ce qui concerne les particularités d'aspect et les défauts entraînant le rebut, seule la pierre bleue de Belgique fait l'objet de critères précis (cf. NIT 220). La présence de bousin (zone d'altération de teinte brunâtre retenant l'eau), les géodes (cavités tapissées de cristaux de calcite), les moies (cavités remplies de matière argileuse), les veines noires (fissures remplies de matière charbonneuse) ou rouille (fissures remplies de pyrite) et les clous jaunes (nodules de pyrite) sont des défauts non tolérés. Les taches blanches et les limés (veines blanches) ne retenant pas l'eau sont admis dans différentes mesures selon les critères esthétiques de la catégorie prescrite. Les fossiles sont, par contre, toujours admis sans restriction.
Dans le cas de la pierre bleue de Belgique, les particularités de structure les plus fréquentes qui méritent une attention particulière sont les joints stylolithiques (terrasses et noirures, cf. figures 1 et 2). Ceux-ci pouvant se dégrader sous l'influence de l'eau, ils ne sont acceptés que dans une certaine mesure (cf. tableau 7 de la NIT 220).
24.10 - Seuils de portes et fenêtres - généralités
24.11 A - Seuils de portes et fenêtres - pierre bleue
seuils de porte et fenêtres ( épaisseur 6 cm)
Facade avant
| sous porte d' entrée | 1.1 | 0.17 | 0.06 | 1 | 0.01122
| sous porte de garage | 2.54 | 0.17 | 0.06 | 1 | 0.025908
| entre enduit et brique façade avant | 3.25 | 0.17 | 0.06 | 1 | 0.03315
Facade arrière
| sous porte de cuisine | 1 | 0.17 | 0.06 | 1 | 0.0102
| sous porte coulissante | 3.8 | 0.17 | 0.06 | 1 | 0.03876
| entre enduit et brique façade avant | 1.19 | 0.17 | 0.06 | 1 | 0.012138
| TOTAL |  |  |  |  | 0.070278 | m³ | QF |  | 0 | dibas sous joints
24.11 B - Seuils de portes et fenêtres - métallique
seuils de porte et fenêtres ( épaisseur 6 cm)
Facade avant
| Fenêtres coin bureau 1/2 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 1.03
| Fenêtres coin bureau 2/2 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1.06
| fenêtre chambre parents | 2.03 | 1 | 1 | 1 | 2.03
Facade arrière
| Chambres enfants | 2.03 | 1 | 1 | 2 | 4.06
| TOTAL |  |  |  |  | 8.18 | mct | QF |  | 0 | dibas sous joints
silicone pierre bleue compris
24.31 - BARDAGE- pierre bleue
PLAQUES DE 5 CM
Prévoir réception du matériel avant mise en œuvre
y compris
surépaisseur isolation de 4 cm pour collage pierre bleue aligné avec baies vitrées
isolation de 16 cm PUR recticel comprise ( variante à déterminer )
Bardage collé
|  | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | m³ | QF |  | 0 | joint silicone transparent contre baies vitrées
joint fins maximum 3mm
OU
| TOTAL | [9 empty] | en 1 pièce avec faux joints défoncés
à déterminer
24.60 - pierre de construction - généralités
24.61 - COUVRES MURS- pierre bleue
diba entre plaques + joint silicone compris ( largeur à définir selon acrotère 9 ou 14)
| COUVRES MURS | 7.98 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.1995 | m³
| murs de 40 | 7.98 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.1995 | m132 |  |  |  | prix pour rives Alu
| débords de 2x5 cm | 10.56 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.264 | m133
Variantes à étudier
| TOTAL |  |  |  |  | 0.663 | m³ | QF |  |  | (= euro/mct)
|  | 26.52 | mct |  |  | 26.52 | mct |  |  | 0 | rive clips : euro/mct
Alu RAL à déterminer
25 - CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION
25.00 - conduits de fumée et de ventilation - généralités
25.20 - éléments de cheminée - généralités
à déterminer selon type d'insert en cours de chantier
sortie de chaudière gaz en toiture
25.24 - Elément de cheminée - tuyaux / acier inoxydable | [7 empty] | PM |  |  | Maître d'ouvrage
25.25 - Elément de sortie en toiture multifonctionnel - généralités | [7 empty] | PM |  |  | Maître d'ouvrage
25.30 - pénétrations de toiture - généralités
25.32 - pénétrations de toiture - acier inoxydable | [7 empty] | PM |  |  | Maître d'ouvrage
25.50 accessoires - généralités
25.51 trappes de ramonage&collecteur de suie | [7 empty] | PM |  |  | Maître d'ouvrage
26 - ÉLÉMENTS DE STRUCTURE EN BÉTON ARMÉ
26.00 - éléments de structure en béton armé - généralités
voir étude de stabilité
26.04 - généralités - barres d'armatures
26.05 - généralités - coffrages
26.10 - Béton de centrale - généralités
26.12 - Béton de centrale - colonnes
à déterminer
| PBA 1/1 | 2.71 | 0.14 | 0.35 | 1 | 0.13279 | m³ | QF |  | 0 | aciers compris
| voir stabilité | [5 empty] | kg | QF
26.13 - Béton de centrale - poutres / gîtes / socles / semelles
Voir détail dans le Mémo de stabilité + PLANS DE FERRAILLAGE
les quantités sont données à titre indicatif et seront revue lors de l'éxécution
Variantes aciers voir postes 27
26.14 - Béton de centrale - poutre de ceinture et de répartition
poutre de ceinture voir plan de stabilité
(cubage à décompter dans blocs TC périphérique)
| Béton : m³ | 0 | 0.14 | 0.2 | 1 | 0 | m³ | QF |  |  | blocs TC à déduire si nécéssaire
| Acier : kg | [5 empty] | kg | QF |  |  | selon stabilité
26.16 - Béton de centrale - escaliers et paliers
| Pas d' escalier béton | [6 empty] | PM |  | 0 | Prévoir ESCALIER BOIS dans menuiseries
26.20 - Eléments préfabriqués en béton - généralités
26.24 - Eléments préfabriqués en béton - linteaux de portes et fenêtres
PARTICULIERS
(pose minimum 15 cm)
Exterieures
| baies vitrées de 100 | 1.4 | 1 | 1 | 5 | 7 | mct | QF |  | 0 | à déterminer selon stabilité
pré linteaux type remacle ou similaire 14/7 + 2 blocs
Intérieures
portes de 80 sur mur de 14
| pré linteaux type remacle ou similaire 19/7 | 1.1 | 1 | 1 | 7 | 7.7 | mct | QF |  | 0
portes de 90 sur mur de 14
| pré linteaux type remacle ou similaire 19/7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | mct | QF |  | 0
Fenêtre de 110 sur mur de 14
| pré linteaux type remacle ou similaire 19/7 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | mct | QF |  | 0
Fenêtre de 115 sur mur de 14
| pré linteaux type remacle ou similaire 19/7 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | mct | QF |  | 0
Fenêtre de 215 sur mur de 14
| pré linteaux type remacle ou similaire 19/7 | 2.45 | 1 | 1 | 3 | 7.35 | mct | QF |  | 0
27 - ELEMENTS DE STRUCTURE EN ACIER
27.00 - éléments de structure en acier - généralités | [10 empty] | y compris prépration encastrement des PM
| selon étude de stabilité | [6 empty] | PM
Y COMPRIS asselets en béton Détaillés dans etude stabilité
Couvrant REZ
| PM 1/0 HEB 200 | 4.53 | 62.46 | 1 | 1 | 282.9438 | KG | QP |  | 0 | dans épaisseur hourdis
| PM 2/0 HEB 200 | 2.78 | 62.46 | 1 | 1 | 173.6388 | KG | QP |  | 0 | dans épaisseur hourdis
| PM 3/0 HEB 200 | 4.4 | 62.46 | 1 | 1 | 274.824 | KG | QP |  | 0 | dans épaisseur hourdis
,
| PM 4/0 L 130X130X10 | 1.5 | 20.17 | 1 | 1 | 30.255 | KG | QP |  | 0 | dans épaisseur hourdis
Couvrant REZ+1
| PM 1/1 | [6 empty] | PM |  |  | prévus au poste PBA
27.10 - poutrelles - généralités
27.12 - poutrelles - acier profilé / métallisé
CHEVETRE 1 ESCALIER VERS ETAGE (1m)
27.20 - linteaux - généralités
27.22 - linteaux - acier profilé / métallisé | [7 empty] | PM
KORBO ou CATNIC à fixer dans PBA ou PM si portée + de 160 cm
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | mct | PM
CORNIERES en L pose simple
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | mct | PM
27.70 - protection contre la corrosion - généralités
27.73 - protection contre la corrosion - systèmes de peinture antirouille | [7 empty] | PM
27.80 - protection contre l'incendie - généralités | [7 empty] | PM
28 - DALLES PORTANTES EN BETON ARME
28.00 - dalles portantes en beton armé - généralités
28.01 - généralités - étude de stabilité
28.30 - éléments préfabriqués / hourdis - généralités
28.32 A - éléments préfabriqués / hourdis - avec couche de compression
épaisseur de 13cm
y compris chape de compression de 7cm et treillis
| Plancher couvrant Rez-de-chaussée | 82.5 | 1 | 1 | 1 | 82.5
| déduction escalier | 3.3 | 1 | 1 | -1 | -3.3
| TOTAL |  |  |  |  | 79.2 | m² | QF |  | 0 | selon stabilité
28.32 B - éléments préfabriqués / prédalle - avec couche de compression
prédalles
| Plancher couvrant volume plate-forme | 82.5 | 1 | 1 | 1 | 82.5
| TOTAL |  |  |  |  | 82.5 | m² | QF |  | 0 | selon stabilité
REMARQUES:
| FORFAITS POMPES A BETON : | [6 empty] | PM |  |  | compris dans bétons
prevoir epingles dans compression pour renforts briques de parement en pose sur hourdis
[9 empty] | TOTAL | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
33 - TOITURES PLATES / DALLE SUPPORT
33.00 - toitures plates / dalle support - généralités
28.30 - éléments préfabriqués / hourdis - généralités
28.32 - éléments préfabriqués / hourdis - avec couche de compression
PM
(à vérifier selon étude de stabilité)
REPRIS DANS POSTE HOURDIS
33.50 - béton de pente - généralités
33.50 - béton de pente - généralités
min 5 cm aux traversées de murs - max 20 cm au point le plus haut
| Toitures plates (77,4m² hors remontées) | 77.5 | 1 | 1 | 1 | 77.5
| TOTAL |  |  |  |  | 77.5 | m² | QF |  | 0
34 - TOITURES PLATES / ISOLATION THERMIQUE
34.00 - toitures plates / isolation thermique - généralités
34.12 - mousse de polyuréthane
PIR Recticel Eurothan Bi-4 - ép. 12 cm
| Toitures plates (77,4m² hors remontées) | 77.5 | 1 | 1 | 1 | 77.5
12cm PU OU PIR 0,022
| TOTAL |  |  |  |  | 77.5 | m² | QF |  | 0 | à vérifier avec PEB
35 - TOITURES PLATES / REVETEMENT D'ETANCHEITE
35.00 toitures plates / revêtements d'étanchéité - généralités
35.32 - étanchéité monocouche / membranes hautement polymérisées - EPDM
| Toitures plates (77,4m² hors remontées) | 77.5 | 1 | 1 | 1 | 77.5
| remontées +- 30 cm | 35.66 | 0.3 | 1 | 1 | 10.698
| sur acrotère | 36.9 | 0.4 | 1 | 1 | 14.76 |  |  |  |  | master system acma1005
[9 empty] | epdm |  | ou équivalent
| TOTAL |  |  |  |  | 102.958 | m² | QF |  | 0 | en bande de min. 3m
301.02 -Lestage
| matériaux à définir ( +- 5 cm épaisseur ) | 83.5 | 0.05 | 1 | 1 | 4.175
[6 empty] | 4.175 | m² | PM |  |  | à déterminer
38 - EVACUATION DES EAUX DE TOITURE
38.00 - évacuation des eaux de toiture - généralités
38.30 - tuyaux de descente - généralités
38.33 - tuyaux de descente - zinc |  | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |  |  |  |  | à définir
| descentes sur façade volume principal h=360cm | [9 empty] | possible en 2
Y compris accessoires et traversée du mur
| TOTAL |  |  |  |  | 14 | mct | QF |  | 0 | section carrées 100mm
38.40 - souches pluviales - généralités | [10 empty] | pas de pièces de raccord en façade
38.41 - souches pluviales - matière synthétique antichoc | [5 empty] | 2 | fft | QF |  | 0 | détail voir architecte
38.50 - accessoires - généralités | [10 empty] | traversée en Master system ANTA 1260
38.51 - accessoires - avaloirs de toiture & tubulures | [7 empty] | PM |  |  | ou équivalent
38.52 - accessoires - crépines et crapaudines | [7 empty] | PM
38.53 - accessoires - écoulement de terrasse | [7 empty] | PM
REMARQUES:
[9 empty] | TOTAL | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
40 - PORTES ET FENETRES EXTERIEURES
40.00 - portes et fenêtres extérieures - généralités | [10 empty] | ATTENTION VMC double-flux
| (voir plans) | [9 empty] | PAS DE CLAPETS
Les dimensions sont à titre indicatif. Chaque baie sera vérifiée avant commande
Détail à voir avec fabriquant, prévu : (exemple : SCHUCO CLASSIC)
Vitrage triple U=1,0 ou double en variante
cadres U moyen = 1,05 (max 1,25)
renforts de profils acier
système à 6 chambres
profils à 3 joints de frappe
quincaillerie de châssis invisibles en polyamide
porte standard avec serrure à pênes + crochets, gâche filante et charnières réglables
vitrage feuilleté selon NBN S 23-002
Rez
| garage 265/215 |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0 | à déterminer
| porte d'entrée 100/265 |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0
| baie coulissante séjour - 380/245 |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0
| Porte cuisine -100/245 |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0
| Fenêtre coin bureau 1/2 -115/120 |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0
| Fenêtre coin bureau 2/2 -110/120 |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0
| Fenêtre Chambre parents - 215/120 |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0
| Fenêtres Chambres enfants -200/120 |  |  |  |  | 2 | pce | QF |  | 0
| REMARQUES: | [9 empty] | Variante triple vitrage
VMC
Chassis de couleur gris exterieur / blanc intérieur en pvc
[9 empty] | TOTAL | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
45 -ENDUITS DE FACADE
45.23 enduit sur panneaux d'isolation
Il s'agit de toutes les fournitures et de tous les travaux en vue de la réalisation d'une finition de façade en crépi sur panneaux d'isolation.
CE POSTE COMPREND
· la pose et l'enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l'exécution;
· le cas échéant, l'enlèvement et la remise en place des descentes d'eau de pluie;
· le remplissage, l'enlèvement et/ou la protection provisoire des parties de façade qui ne sont pas destinées à recevoir du crépi;
· la préparation et le nettoyage du support;
· la fourniture et la pose de la couche d'isolation;
· la fourniture et la pose des cornières de renfort aux angles, des profils d'arrêt et des autres accessoires de renfort s'ils sont nécessaires;
· la fourniture, la préparation des enduits décoratifs et l'exécution proprement dite;
· l'enlèvement de toutes les protections, la remise en place de tous les éléments démontés et le rangement du chantier;
· le nettoyage des éventuelles éclaboussures d’enduit, l'enlèvement de tous les déchets et emballages, leur évacuation réglementaire et le déversement.
DETAIL VOIR ANNEXE 1 / prescriptions KNAUFF
Epaisseur EPS - 140 mm
| Façade avant | 21.6 | 1 | 1 | 1 | 21.6
à déduire
| Fenêtres coin bureau | 1 | 1.15 | 1 | -2 | -2.3
| Fenêtre chambre parents | 2 | 1.15 | 1 | -1 | -2.3
| Façade arrière | 20.9 | 1 | 1 | 1 | 20.9
à déduire
| Fenêtres chambres enfants | 2 | 1.15 | 1 | -2 | -4.6
[6 empty] | 37.9 | m² | QF |  | 0 | retours de baies comprises
baies non-déduites dans superficies
[9 empty] | TOTAL | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
| TOTAL Gros œuvre Fermé | [7 empty] | TOTAL GOF HTVA | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
50 - ENDUITS INTÉRIEURS
50.00 - enduits intérieures - généralités
50.10 - enduits de parois intérieures - généralités
50.11 - enduits de parois intérieures - enduit fabriqué en usine
toutes baies déduites - contours de baies comptabilisés séparément
Plafonnage sur murs
REZ
| Wc | 5.6 | 2.7 | 1 | 1 | 15.12 |  |  |  |  | cimentage hydro
| à déduire | 0.8 | 2.05 | 1 | -1 | -1.64 |  |  |  |  | si faiences murales
| Hall d'entrée | 18.1 | 2.7 | 1 | 1 | 48.87
| à déduire | 1.1 | 2.65 | 1 | -1 | -2.915
|  | 0.9 | 2.05 | 1 | -1 | -1.845
|  | 0.8 | 2.05 | 1 | -1 | -1.64
| Séjour + cuisine | 31.05 | 2.7 | 1 | 1 | 83.835
| à déduire | 0.9 | 2.05 | 1 | -1 | -1.845
|  | 0.8 | 2.05 | 1 | -1 | -1.64
|  | 1 | 2.45 | 1 | -1 | -2.45
|  | 3.8 | 2.45 | 1 | -1 | -9.31
| Garage | 19 | 2.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | écarté provisoirement
| à déduire | 2.65 | 2.3 | 1 | -1 | 0 |  |  |  |  | à déterminer selon M-O
|  | 0.8 | 2.15 | 1 | -1 | 0
Rez +1
| Hall de nuit | 12.1 | 2.6 | 1 | 1 | 31.46
| à déduire | 1.1 | 1.3 | 1 | -2 | -2.86
|  | 0.8 | 2.05 | 1 | -5 | -8.2 |  |  |  |  | 1,43 inférieur à 1,6
| Coin lecture + cage d'escalier | 14 | 2.6 | 1 | 1 | 36.4
| Petit muret | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 4.6
| à déduire | 1.15 | 1.2 | 1 | -1 | -1.38
|  | 1.1 | 1.2 | 1 | -1 | -1.32
| Chambre parents | 12.7 | 2.6 | 1 | 1 | 33.02
| à déduire | 0.8 | 2.05 | 1 | -2 | -3.28
|  | 2.15 | 1.2 | 1 | -1 | -2.58
| Dressing parents | 9.3 | 2.6 | 1 | 1 | 24.18 |  |  |  |  | cimentage hydro
| à déduire | 0.8 | 2.05 | 1 | -2 | -3.28 |  |  |  |  | si faiences murales
| Salle de douche parents | 5.7 | 2.6 | 1 | 1 | 14.82 |  |  |  |  | cimentage hydro
| à déduire | 0.8 | 2.05 | 1 | -1 | -1.64 |  |  |  |  | si faiences murales
| Salle de douche | 9.1 | 2.6 | 1 | 1 | 23.66 |  |  |  |  | cimentage hydro
| à déduire | 0.8 | 2.05 | 1 | -1 | -1.64 |  |  |  |  | si faiences murales
| Salle de bain | 11.5 | 2.6 | 1 | 1 | 29.9 |  |  |  |  | cimentage hydro
| à déduire | 0.8 | 2.05 | 1 | -1 | -1.64 |  |  |  |  | si faiences murales
| Chambre 2 | 13.8 | 2.6 | 1 | 1 | 35.88
| à déduire | 0.8 | 2.05 | 1 | -1 | -1.64
|  | 2.15 | 1.2 | 1 | -1 | -2.58
| Chambre 3 | 13.8 | 2.6 | 1 | 1 | 35.88
| à déduire | 0.8 | 2.05 | 1 | -1 | -1.64
|  | 2.15 | 1.2 | 1 | -1 | -2.58
| TOTAL |  |  |  |  | 358.08 | m² | QF |  | 0
Cornières + Retours de baies plafonnées
Rez
| garage 250/215 | 2.65 | 2.3 |  | 0 | 0
| porte d'entrée 110/265 | 1.1 | 2.65 |  | 1 | 6.4
| porte séjour 90/215 | 0.9 | 2.15 |  | 1 | 5.2
| porte WC 80/215 | 0.8 | 2.15 |  | 1 | 5.1
| Baie coulissante - 380/245 | 3.8 | 2.45 |  | 1 | 8.7
| Porte cuisine -100/245 | 1 | 2.45 |  | 1 | 5.9
| Porte Cuisine/garage -80/215 | 0.8 | 2.15 |  | 1 | 5.1
Rez +1
| Fenêtre coin bureau (1/2) 115/120 | 1.15 | 1.2 |  | 1 | 3.55
| Fenêtre coin bureau (2/2) 110/120 | 1.1 | 1.2 |  | 1 | 3.5
| Portes Chambre 1 80/215 | 0.8 | 2.15 |  | 1 | 5.1
|  | 0.8 | 2.15 |  | 1 | 5.1
| Porte Coin douche 80/215 | 0.8 | 2.15 |  | 1 | 5.1
| Porte Salle de Bain 80/215 | 0.8 | 2.15 |  | 1 | 5.1
| Porte Chambre 2 - 80/215 | 0.8 | 2.15 |  | 1 | 5.1
| Fenêtre Chambre 2 -215/120 | 2.15 | 1.2 |  | 1 | 4.55
| Porte Chambre 3 - 80/215 | 0.8 | 2.15 |  | 1 | 5.1
| Fenêtre Chambre 3 -215/120 | 2.15 | 1.2 |  | 1 | 4.55
[6 empty] | 83.15 | mct | QF |  | 0
Plafonds sur hourdis/prédalle
Rez
| Wc | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1.8
| Hall d'entrée | 4.99 | 1 | 1 | 1 | 4.99 |  |  |  |  | déduction si escalier sans plafonnage
| Séjour + cuisine | 47.1 | 1 | 1 | 1 | 47.1
| Garage | 19.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | non-plafonné
Rez +1
| Coin bureau | 16 | 1 | 1 | 1 | 16
| Hall de nuit | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 7.3
| Chambre 1 | 10.1 | 1 | 1 | 1 | 10.1
| Dressing | 8.9 | 1 | 1 | 1 | 8.9
| Coin douche | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5
| Salle de bain | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 8.2
| Chambre 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11
| Chambre 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11
[6 empty] | 130.89 | m² | QF |  | 0 | étage à déterminer si prédalles
rector prêt à peindre
Particularités
| Encadrements de portes pour coulissants |  |  |  |  | 1 | FFT | QF |  | 0
| Encadrements à plafonner pour portes thys INVISIBLES |  |  |  |  | 1 | FFT | QF |  | 0 | selon prescriptions Thys
| Caissons WC Suspendu (non-compris installation support wc Geberit) |  |  |  |  | 2 | FFT | QF |  | 0 | mdf hydro + peinture étanche apropriée
50.15 - enduits de parois intérieures - mortier de ciment | [7 empty] | PM
blocs sanitaire
en remplacement enduit si nécessaire
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
51 - FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES
51.00 - finitions intérieures en plaques - généralités
51.30 - revêtements de plafond - généralités
51.32 - revêtements de plafonds - carton-plâtre / faux plafond | [7 empty] | PM
ce poste comprend la pose et fourniture des metal-stud et autres structures + plaques de platre + enduisage + pare-vapeur
pose sur charpente préfabriquée
Rez - volumétrie droite
| Caisson cuisine | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | à déterminer
| TOTAL |  |  |  |  | 12 | m² | QF |  | 0
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
52 - CHAPES ET SOLS INDUSTRIELS
52.00 - chapes et sols industrielles - généralités | [7 empty] | PM
les chapes de compression sont compris dans le poste
des poutrains claveaux 28.71
52.10 - Couche de remplissage isolante - généralités | [7 empty] | PM
Les couches de remplissage absorberont toutes les irrégularités, les brusques différences de niveau, et recouvriront toutes les conduites, boîtes, gaines, tuyaux, etc. posées sur le support, de façon telle que la chape puisse être posée sur une épaisseur constante. Les équipements nécessaires à la réalisation des joints périphériques et de tassement seront compris.
52.14 - Couche de remplissage isolante - mousse de polyuréthane projetée - 12 cm - 0,023
REZ-DE-CHAUSSEE
| (entre-portes comptabilisés ) | 75.4 | 1 | 1 | 1 | 75.4
| TOTAL |  |  |  |  | 75.4 | m² | QF |  | 0 | voir prescriptions -
52.50 - Chapes ordinaires - généralités
52.54 - Chapes ordinaires - flottantes / légèrement armées | [7 empty] | PM |  |  | armature comprise 50x50x2mm
| chape de pose + treillis | [9 empty] | compris dilatations aux portes
joint de dilatation dans séjour
VOIR CSTC CONTACT 2010/03.12 (ou INFOFICHE)
2.3 CHAPES FLOTTANTES
Ce type de chape est appliqué lorsqu'une couche d'isolation thermique et/ou acoustique est prévue sous la chape.
La chape étant posée sur une couche d'isolation plus ou moins compressible, elle peut subir certains mouvements et doit dès lors être munie de joints de fractionnement.
Avant la mise en œuvre de la chape flottante, il convient de veiller à ce que la couche d'isolation soit plane et exempte de bords saillants pouvant empêcher les mouvements de la chape sur la feuille de désolidarisation qui se trouve au-dessus de l'isolant.
Le treillis d'armature (*) de 50 x 50 x 2 mm doit être positionné dans la moitié inférieure de la chape (entre le tiers inférieur et la moitié de l'épaisseur). Bien que celle-ci ne puisse pas toujours être aussi bien compactée, l'armature reprendra quand même une partie de ces sollicitations de flexion.
| Rez | 75.4 | 1 | 1 | 1 | 75.4 | m² |  |  |  | chape de pose + carrelage 8cm
| Rez+1 | 70.5 | 1 | 1 | 1 | 70.5 | m² |  |  |  | chape de pose + carrellage 10 cm
| TOTAL |  |  |  |  | 145.9 | m² | QF |  | 0
[6 empty] | 5 | mct | QF |  | 0 | JOINT DE DILATATION POUR SEJOUR
profil à déterminer
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
53 - REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS
53.00 - Revêtements de sol intérieurs - généralités
53.10 - Revêtements de sol en carreaux - généralités
53.11 - Revêtements de sol en carreaux - céramiques
le poste comprend / prix du matériel avec plinthes adéquates comprises + poses
Zone de jour
| Séjour + cuisine | 47.3 | 1 | 1 | 1 | 47.3
| Hall | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 4.6
| TOTAL |  |  |  |  | 51.9 | m² | QF |  | 0 | main d'œuvre carrellage 60/60
[6 empty] | 51.9 |  |  |  | 0 | matériel carrellage
[10 empty] | compris | main d 'œuvre plinthes
[10 empty] | compris | matériel plinthes
Zones de nuit
| Hall de nuit + coin bureau | 20 | 1 | 1 | 1 | 20
| Chambre 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11
| Chambre 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11
| Chambre 1 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 10.2
| TOTAL |  |  |  |  | 52.2 | m² | QF |  | 0 | main d'œuvre Quickstep
[6 empty] | 52.2 |  |  |  | 0 | matériel quickstep + sous couche premium
[10 empty] | compris | main d 'œuvre plinthes
[10 empty] | compris | matériel plinthes
Garage
| Garage | 19.2 | 1 | 1 | 1 | 19.2
| TOTAL |  |  |  |  | 19.2 | m² | QF |  | 0 | main d'œuvre carrellage 60/60
[6 empty] | 19.2 |  |  |  | 0 | matériel carrellage
[10 empty] | compris | main d 'œuvre plinthes
[10 empty] | compris | matériel plinthes
Zones humides
| Wc | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1.8
| Salle de douche | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5
| Salle de bain | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 8.2
| TOTAL |  |  |  |  | 14.5 | m² | QF |  | 0 | main d'œuvre carrellage
[6 empty] | 14.5 |  |  |  | 0 | matériel carrellage
[10 empty] | compris | main d 'œuvre plinthes
[10 empty] | compris | matériel plinthes
53.40 - Plinthes - généralités
53.41 - Plinthes - céramique | [7 empty] | PM
comprises dans le poste dans le poste 53.11
53.45 - Plinthes - bois | [7 empty] | PM
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
54 - PORTES ET FENETRES INTERIEURES
A | Portes Standards
| portes INTERIEURES de 90/215 - mur G-O de 14 cm |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0 | Matériel
| Thys - LAMINADO Série 63 Platina Blanc |  |  |  |  | 1 | fft | QF |  | 0 | Mains d'œuvre
âme tubulaire
bloc porte + ébrasement + quincaillerie (poignées non-comprises - à déterminer par MO)
feuille de porte 83 / 211,5 cm
B | Portes Standards
| portes INTERIEURES de 80/215 - mur G-O de 14 cm |  |  |  |  | 7 | pce | QF |  | 0 | Matériel
| Thys - LAMINADO Série 63 Platina Blanc |  |  |  |  | 7 | fft | QF |  | 0 | Mains d'œuvre
âme tubulaire
bloc porte + ébrasement + quincaillerie (poignées non-comprises - à déterminer par MO)
feuille de porte 73 / 211,5 cm
C | Porte Coulissante vitrée - Hall vers Séjour
[6 empty] | 1 | pce | QF |  | 0 | Matériel
| Thys - THYTAN SLIDING 73/215 - GRIS fumé - ref. 169774 |  |  |  |  | 1 | fft | QF |  | 0 | Mains d'œuvre
poignée inox 40cm inclue + rail coulissant alu et pinces de fixations
| cache rail alu |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0 | Matériel
| amortisseur |  |  |  |  | 1 | pce | QF |  | 0 | Matériel
autres | [7 empty] | PM |  | 0 | poignées et serrures à déterminer
environ 9 x 30 euro
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
58 - REVETEMENTS DE TABLETTES ET DE MURS
58.00 - revêtements de tablettes et de murs - généralités
58.10 - tablettes de fenêtre - généralités
58.11 - Tablettes de fenêtre - pierre naturelle / marbre
les dimensions sont celles de la baie vitrée il faut prevoir 4 cm d'encastrement
| Fenêtre coin bureau 1/2 -115/120 | 1.19 | 1 | 1 | 1 | 1.19
| Fenêtre coin bureau 2/2 -110/120 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | 1.14
| Fenêtre chambre parents -215/120 | 2.19 | 1 | 1 | 1 | 2.19
| Chambre 2 -215/120 | 2.19 | 1 | 1 | 1 | 2.19
| Chambre 3 -215/120 | 2.19 | 1 | 1 | 1 | 2.19
| TOTAL |  |  |  |  | 8.9 | mct | QF |  | 0 | pierre reconstituée
couleur à définir
58.20 - Carrelage mural - généralités
58.22 - Carrelage mural - céramique | [7 empty] | PM
ADSP pour sanitaires
Prévoir cimentage et Déduire plafonnage si nécessaire
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
65 - SANITAIRE - CHAUFFAGE / INSTALLATIONS INDIVIDUELLES
| Le métré prend en compte une instalation complètement neuve | [9 empty] | pour l' ensemble des postes
| Certains éléments seront conservés en accord avec MO et après visite sur place, | [9 empty] | ( fourniture + accessoires + main d'œuvre)
| LES OFFRES DOIVENT TENIR COMPTE DES DIMENSIONNEMENT CI-DESSOUS | [9 empty] | sauf indication
DEVIS SUR BASE DES ELEMENTS SUIVANTS
| SANITAIRES | [9 empty] | PREVOIR DALLE DE SUPPORT DANS ABORDS
Tout les collecteurs sont avec vannes incorporées
Toutes les arrivées aux collecteurs sont en 20 et départs en 16.
Installations
AROTHERM VWL A
| Pompe à chaleur air/eau - Vaillant |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | VWL 85/3 A 230v
| à déterminer avec installateur |  |  |  |  | 1 | M-oeuvre |  |  | 0 | ET VARIANTE VWL 55/3 A 230v
| Circuits de chauffage sol |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | Radson clickjet + Tube Diffu-Pex
+ membrane PE + isoaltion de plinhe
+ joints de dilatation
| Unité interne hydraulique- 184 l - Vaillant |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | UNITOWER
[6 empty] | 1 | M-oeuvre |  |  | 0
| Thermostat d' ambiance |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | Calormatic VRT 370 (sans fil)
| Adoucisseur: DURLEM VI50 DUO + Bypass |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0
| Groupe Hydro : Neptune Maxilent 34FS + support + flotteur d' aspiration + bypass et calpet anti-retour |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0
| 1 filtre Atlas + 1 cartouche |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0
| 1 filtra charbon + 1 cartouche |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0
| Décharges et raccordement au réseau d' égouttage |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0
Dimensionnement et références radiateurs
R1 | Chambre 1 - 1383 W min |  |  |  |  | 1 | pce |  |  | 0 | 2x Radson YALI PARADA réf. 3703082
| http://www.radson.com/bf/produits/calculator-1.htm |  |  |  |  | 1 | M-oeuvre |  |  | 0 | 2x 300/800 (800w)
alimentation prévue par électricien
R2 | Chambre 2 - 987 W min |  |  |  |  | 1 | pce |  |  | 0 | Radson YALI PARADA réf. 3703122
| http://www.radson.com/bf/produits/calculator-1.htm |  |  |  |  | 1 | M-oeuvre |  |  | 0 | 300/1300 (1250w)
alimentation prévue par électricien
R3 | Chambre 3 - bureau - 987 W min |  |  |  |  | 1 | pce |  |  | 0 | Radson YALI PARADA réf. 3703122
| http://www.radson.com/bf/produits/calculator-1.htm |  |  |  |  | 1 | M-oeuvre |  |  | 0 | 300/1300 (1250w)
alimentation prévue par électricien
R5 | SDD |  |  |  |  | 1 | pce |  |  | 0 | ELATO E - réf. ELED0411*EL
[6 empty] | 1 | M-oeuvre |  |  | 0 | 113/450 (500w)
alimentation prévue par électricien
R6 | SDB |  |  |  |  | 1 | pce |  |  | 0 | ELATO ET - réf. ELED0411*ELT
[6 empty] | 1 | M-oeuvre |  |  | 0 | 113/550 (1450w)
alimentation prévue par électricien
| Raccordements d' eaux |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0
| Quantité tuyaux alpex présumée en 20 |  |  |  |  | 50 | mct
| Quantité tuyaux alpex présumée en 16 |  |  |  |  | 150 | mct
EAU FROIDE
| WC wc |  |  |  |  | 1 | pce
| WC lavabo |  |  |  |  | 1 | pce
| BUANDERIE machine à laver |  |  |  |  | 1 | pce
1 | BUANDERIE lavabo |  |  |  |  | 1 | pce
| SDB lavabo |  |  |  |  | 1 | pce
| SDB Baignoire |  |  |  |  | 1 | pce
| SDD lavabo |  |  |  |  | 1 | pce
| SDD Baignoire |  |  |  |  | 1 | pce
| CUISINE évier |  |  |  |  | 1 | pce
| CUISINE frigo américain |  |  |  |  | 1 | pce
| CUISINE lave vaiselle |  |  |  |  | 1 | pce
| CUISINE évier |  |  |  |  | 1 | pce
| TERRASSE ET ABORDS |  |  |  |  | 2 | pce |  |  |  | robinet + rosace (à définir avec MO)
| GARAGE robinet |  |  |  |  | 1 | pce
EAU CHAUDE
| SDB lavabo |  |  |  |  | 1 | pce
| SDB Baignoire |  |  |  |  | 1 | pce
| SDD lavabo |  |  |  |  | 1 | pce
| SDD Baignoire |  |  |  |  | 1 | pce
| BUANDERIE lavabo |  |  |  |  | 1 | pce
| CUISINE évier |  |  |  |  | 1 | pce
| Mobilier |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | matériel (comprend faience murale)
à définir
| à définir |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | main d’œuvre
à définir
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
70 - ELECTRICITE + VENTILATION / RESEAU INTERIEUR
devis à réaliser
INSTALLATION complète pour 1 HABITATION
1 compteur
DEVIS SUR BASE DES ELEMENTS SUIVANTS
MATERIEL UTILISE
NIKO intense , HAGER, AIPHONE, … ou autres équivalents
HABITATION
GENERAL
| Coffret compteur |  |  |  |  | 1 | pce
| Coffret divisionnaire |  |  |  |  | 1 | pce
| mise à la terre |  |  |  |  | 1 | pce
| terre équipotentiel |  |  |  |  | 1 | pce
| contrôle aib + schémas |  |  |  |  | 1 | pce
| parlophone ou videophone à déterminer |  |  |  |  | 1 | pce
SEJOUR
| Point lumineux 2 directions |  |  |  |  | 3 | pce
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 8 | pce
| Prise téléphone + internet RG45 |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise TV (coaxial) |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise double 220v V/H |  |  |  |  | 2 | pce
| Prise cuisinière |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise hotte |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise frigo |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise LV |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise Four |  |  |  |  | 1 | PM
voir plans installation cuisiniste
HALL ENTREE
| Point lumineux 3 direction |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 1 | pce
HALL DE NUIT
| Point lumineux 3 direction |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 4 | pce
BUANDERIE
| Point lumineux 1 direction |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise machine à laver |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise séchoir |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 4 | pce
WC
| Point lumineux 1 direction |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 1 | pce
SDB
| Point lumineux 1 direction (bipolaire) |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 2 | pce
SDD
| Point lumineux 1 direction (bipolaire) |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 2 | pce
CHAMBRE 1
| Point lumineux 2 direction |  |  |  |  | 1 | pce |  |  |  | Entrée + lit
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 6 | pce
| Prise téléphone + internet RG45 |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise TV (coaxial) |  |  |  |  | 1 | pce
CHAMBRE 2
| Point lumineux 2 direction |  |  |  |  | 1 | pce |  |  |  | Entrée + lit
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 4 | pce
| Prise TV (coaxial) |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise téléphone + internet RG45 |  |  |  |  | 1 | pce
CHAMBRE 3
| Point lumineux 2 direction |  |  |  |  | 1 | pce |  |  |  | Entrée + lit
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 4 | pce
| Prise TV (coaxial) |  |  |  |  | 1 | pce
| Prise téléphone + internet RG45 |  |  |  |  | 1 | pce
JARDIN / TERRASSE / ABORDS
| Point lumineux 1 direction |  |  |  |  | 3 | pce
| Prise de courant 16A |  |  |  |  | 2 | pce
| Alimentation Fourreaux pour garage fond de jardin |  |  |  |  | 1 | pce |  |  |  | longueur à déterminer
estimatif
| TOTAL : Installation électrique de base |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | (devis à détailler)
[6 empty] | 1 | fft |  |  | 0 | Variante domotique Niko Homecontrol
suppléments à installation de base
| VMC double flux |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | RENSON ENDURA DELTA 330
+ accessoires + carottages
| installation photovoltaique (+-16m²) |  |  |  |  | 1 | fft |  |  | 0 | à déterminer
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
80 - TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS
préparation comprise
ponçage
enduisage de finition
primer
pose de 2 couches de peinture - Sigma AIRPUR (blanc)
(teinte à définir avec M-O)
| Total murs | 358.08 | 1 | 1 | 1 | 358.08 |  |  |  |  | à déterminer
| Total plafonds sur plaques | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| Total plafond | 130.89 | 1 | 1 | 1 | 130.89 |  |  |  |  | estimatif matériel
matériel uniquement
| déduction faiences murales si nécessaire |  | 1 | 1 | -1 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 488.97 | m² | QF |  | 0
[9 empty] | SOUS-TOTAL | 0
REMARQUES:
LE PRESENT DEVIS EST REALISE EN FONCTION DES PLANS D AVANT PROJET ET SERA REVU LORS DES PLANS D EXECUTION
Les abords feront l'objet d'une remise //
TOTAL FINITIONS
[9 empty] | TOTAL | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
| TOTAL GOF + FINITIONS | [7 empty] | TOTAL | 0
[9 empty] | TVA 21% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
ATTENTION - TRAITEMENT DU MITOYEN EN ATTENTE TRAVAUX VOISINS - A DEFINIR